ИНСТРУКЦИЯ

о взаимодействии  энергослужбы МРСК

района с ПЧ-45 с. Мехельта

Получив сообщение от радиотелефониста (диспетчера) ПЧ-45 с. Мехельта  о пожаре, связанных с энергоснабжением, диспетчер энергетической службы района высылает на место пожара дежурных электриков.

Прибыв на место, дежурный электрик по указанию руководителя тушения пожара, производит обесточивание электроэнергии на участие работы пожарного подразделения, о чем докладывает РТП и соответствующий документ об отключении Электра энергии после чего производиться тушение пожара, если письменное разрешение отсутствует пожарное подразделение не имеет право на тушение пожара.

Подключение электроэнергии энергетическая служба производит только после полной ликвидации пожара и по указанию РТП